ANEXO N° 6

OFERTA ECONÓMICA (HOJA N° 1)

LICITACION PÚBLICA: CONVENIO DE SUMINISTRO “SERVICIOS Y MANTENCIONES ELÉCTRICAS”, CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD

|  | Item | Descripción |  | Medida | Valor Unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Montaje Equipo Fluorescente de Alta Eficiencia en 2x40W. |  | Unid |  |
|  | 2 | Montaje Equipo Fluorescente de Alta Eficiencia en 3x40W. |  | Unid |  |
|  | 3 | Montaje Equipo Fluorescente Estanco Hermético en 1-2x 20 w. |  | Unid |  |
|  | 4 | Montaje Equipo Fluorescente Estanco Hermético en 1 - 2 x40W. |  | Unid |  |
|  | 5 | Montaje aplique sobrepuesto - potencia 1 - 2 x 60 watts |  | Unid |  |
|  | 6 | Montaje aplique sobrepuesto tipo tortuga. |  | Unid |  |
|  | 7 | Montaje ampolleta del tipo ahorro energía 10 - 60 Watts |  | Unid |  |
|  | 8 | Montaje Base recta |  | Unid |  |
|  | 9 | Montaje Tubo fluorescente 18,20,36,40 watts, condensador |  | Unid |  |
|  | 10 | Montaje Ballast magnético o electrónico 18 - 40Wattsjuego de bases para eq. Fluorescente |  | Unid |  |
|  | 11 | Optimización y/o reconversión de equipo fluorescente de 1x36 W a equipo con tubo Leds de 1x18 W |  | Unid |  |
|  | 12 | Optimización y/o reconversión de equipo fluorescente de 2x36W a equipo con tubo Leds de 2x18W |  | Unid |  |
|  | 13 | Montaje de tubo Led de 9, 18 Watts. |  | Unid |  |
|  | 14 | Montaje Interruptor 9/12, 9/15, 9/24 soporte, placa aluminio + módulo |  | Unid |  |
|  | 15 | Montaje Enchufe doble, triple: 10, 16 amperes, soporte, placa aluminio + módulos |  | Unid |  |
|  | 16 | Montaje Enchufe trifásico 16, 32 amperes, hembra / macho sobrepuesto |  | Unid |  |
|  | 17 | Montaje Canalización en moldura 32x10 mm. metro lineal. | Unid |  |
|  | 18 | Montaje Canalización en moldura 40x16 mm, metro lineal |  | Unid |  |
|  | 19 | Montaje Canalización en moldura 105x50 mm, metro lineal |  | Unid |  |
|  | 20 | Montaje Canalización embutida en tubo conduit 16, 20, 32, 40 mm. Metro lineal |  | Unid |  |
|  | 21 | Mantención eléctrica a proyectores Leds, haluro metálico, ( hasta 3 metros de altura) |  | Unid |  |
|  | 22 | Montaje Canalización sobre puesta y/o embutida en tubo EMT ½”, ¾”, 1” metro lineal |  | Unid |  |
|  | 23 | Mano de obra/cableado en cable tipo Eva 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 mm2. |  | Unid |  |
|  | 24 | Montaje y conexión eléctrica de proyectores y/o focos en altura (sobre 3 metros ) |  | Unid |  |
|  | 25 | Mantención eléctrica a proyectores y/o focos en altura (cambio ampolletas, equipo ignitor) |  | Unid |  |
|  | 26 | Montaje y conexión eléctrica de proyectores Leds, haluro metálico, (hasta 3 metros de altura) |  | Unid |  |
|  | 27 | Mantención eléctrica a proyectores Leds, haluro metálico, (hasta 3 metros de altura) |  | Unid |  |
|  | 28 | Montaje y/o construcción zanja y preparación para tendido eléctrico subterráneo. |  | Unid |  |
|  | 29 | Montaje de tubería de 16, 20, 32, 40, 63, 75mm. en tendido eléctrico subterráneo. |  | Unid |  |
|  | 30 | Montaje de arena y mortero pobre en tendido eléctrico subterráneo |  | Unid |  |
|  | 31 | Montaje de cámara subterránea tipo "C". |  | Unid |  |

OFERTA ECONÓMICA (HOJA N° 2)

| 32 | Montaje Caja schuqui plástica / metal con tapa ciega | Unid |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Montaje de Tablero o Gabinete de distribución eléctrica hasta 30 cupos | Unid |  |
| 34 | Montaje de Tablero o Gabinete de distribución eléctrica sobre 30 cupos | Unid |  |
| 35 | Montaje en Tablero de Interruptor aut. Monofásico 10, 16, 20, 25, 32 Amperes. | Unid |  |
| 36 | Montaje en Tablero de Interruptor aut. Trifásico 10, 16, 32, 40 Amperes. | Unid |  |
| 37 | Montaje en Tablero de Interruptor diferencial 0,03-25 Amperes monofásico. | Unid |  |
| 38 | Montaje en Tablero de Interruptor diferencial 0,03- 40 Amperes trifásico. | Unid |  |
| 39 | Montaje en Tablero de Interruptor Breaker. | Unid |  |
| 40 | Montaje en Tablero de Intercambiador de línea. | Unid |  |
| 41 | Montaje en Tablero de Guarda motor. | Unid |  |
| 42 | Montaje en Tablero de luz piloto 22 mm. 220v. | Unid |  |
| 43 | Montaje en Tablero de repartidor unipolar o tetra polar. | Unid |  |
| 44 | Montaje en Tablero de Canaleta tipo Lina varias dimensiones. | Unid |  |
| 45 | Montaje en Tablero de Bornes viking varias dimensiones. | Unid |  |
| 46 | Cableado interior de Tableros ( líneas de Fuerza y control ) | Unid |  |
| 47 | Montaje de línea y/o alimentador eléctrico | Unid |  |
| 48 | Montaje de puntos de red (soporte, placa, módulo RJ 45 ) | Unid |  |
| 49 | Montaje de cableado de punto de red ( cable cat 5 o cat 6 ) | Unid |  |
| 50 | Montaje de Chapas eléctricas. | Unid |  |
| 51 | Montaje de cableado para chapas eléctricas. | Unid |  |
| 52 | Montaje de citófonos o timbres | Unid |  |
| 53 | Montaje de cableado citófonos o timbres | Unid |  |
| 54 | Mantención eléctrica a máquinas de aseo, calefactores, otros | Unid |  |
| 55 | Montaje medidor eléctrico monofásico 10-50 Amperes en caja de empalme. | Unid |  |
| 56 | Montaje Toma Puesta a Tierra Protección y/o Servicio Barra Cooperweld 5/8´x1,5 m. con conector | Unid |  |
| 57 | Montaje Camarilla de Registro PVC 110mm. Toma Puesta a Tierra Protección y Servicio. | Unid |  |
| 58 | Montaje Cableado línea Tierra en cable tipo Multiflex n°10AWG. | Unid |  |
| 59 | Revisión/chequeo/detección falla en circuito eléctrico monofásico | Unid |  |
| 60 | Revisión/chequeo/detección falla en circuito eléctrico trifásico | Unid |  |
| 61 | Reparación de fugas o fallas eléctricas | Unid |  |
| 62 | Mano de obra/montaje centro luz sobrepuesto | Unid |  |

OFERTA ECONÓMICA (HOJA N° 3)

| Item | Descripción | Medida | Valor Unitario |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Mano de obra/montaje centro enchufe sobrepuesto | Unid |  |
| 64 | Mano de obra/montaje centro luz embutido en estructura. | Unid |  |
| 65 | Mano de obra/montaje centro enchufe embutido en estructura | Unid |  |
| 66 | Montaje Provisorio de centro luz sobrepuesto. | Unid |  |
| 67 | Montaje Provisorio de centro enchufe sobrepuesto | Unid |  |
| 68 | Montaje Provisorio de línea y/o alimentador eléctrico monofásico | Unid |  |
| 69 | Montaje Provisorio de línea y/o alimentador eléctrico trifásico | Unid |  |
| 70 | Montaje Provisorio de Tablero y/o Gabinete de Distribución. | Unid |  |
| 71 | Montaje de línea aérea monofásica ( cables y/o cable preensamblado ) | Unid |  |
| 72 | Montaje de línea aérea trifásica ( cables y/o cable preensamblado ) | Unid |  |
| 73 | Montaje poste metálico y accesorios para línea aérea. | Unid |  |
| 74 | Montaje de poste en concreto armado y accesorios para línea aérea. | Unid |  |
| 75 | Mano de obra/desmontaje de equipo fluorescente, aplique, o base recta | Unid |  |
| 76 | Mano de obra/desmontaje de canalización sobrepuesta o embutida existente | Unid |  |
| 77 | Mano de obra/desmontaje de tablero o gabinete de distribución eléctrica. | Unid |  |
| 78 | Mano de obra/desmontaje de protecciones eléctricas (interrup. Automáticos ) | Unid |  |
| 79 | Montaje de Malla Puesta a Tierra en Cable desnudo n°2 AWG, uniones soldadas por termofusión | Unid |  |
| 80 | Mano de obra /construcción zanja y preparación para tendido de Malla Puesta a Tierra | Unid |  |
| 81 | Mediciones de resistividad terreno para Diseño Malla Puesta a Tierra ( informe técnico ) | Unid |  |
| 82 | Estudio y Diseño de Malla Toma Puesta a Tierra de Protección. | Unid |  |
| 83 | Estudio y Diseño de Malla Toma Puesta a Tierra de Servicio. | Unid |  |
| 84 | Mediciones prácticas Resistencia Malla Puesta a Tierra ( Informe técnico ) | Unid |  |
| 85 | Mediciones prácticas Resistencia Barra Toma Puesta a Tierra ( Informe técnico ) | Unid |  |
| 86 | Mediciones de aislación de circuitos eléctricos ( Informe técnico ) | Unid |  |
| 87 | Levantamiento Eléctrico (Informe técnico ) | Unid |  |
| 88 | Mediciones de Lúmenes (Lux en oficinas, salas, pasillos etc.) ( Informe técnico ) | Unid |  |
| 89 | Mediciones de parámetros eléctricos mediante Analizador de Red ( Informe técnico ) | Unid |  |
| 90 | Diseño de Proyecto eléctrico en B.T. de 0 a 100 Kw (bases técnicas, láminas Cad,) | Unid |  |
| 91 | Diseño de Proyecto eléctrico en M.T. de 0 a 100 kw (bases técnicas, láminas Cad,) | Unid |  |
| 92 | Tramitación Legal Instalación eléctrica hasta 10Kw ante la Superintendencia de electricidad SEC | Unid |  |
| 93 | Tramitación Legal Instalación eléctrica sobre 10Kw ante la Superintendencia de electricidadSEC | Unid |  |
| 94 | Montaje Equipo Fluorescente Estanco Hermético en 1 - 2 x20W. | Unid |  |
| 95 | Instalación de Bomba de Agua | Unid |  |

Los establecimientos considerados en este convenio de suministro son los siguientes, debiendo presupuestarse el mismo valor en todos los puntos.

1	Cesfam Manuel Ferreira G. (Almirante Latorre  750, Ancud)

2	Servicio de Alta Resolutividad  (SAR) (Almirante Latorre 750, interior, Ancud)

3	Cesfam Pudeto Bajo (Padre Urtado interior 32-44, Ancud)

4	Cecosf Bellavista (Manuel Velásquez s/n, Ancud)

5	Módulo Dental (Baquedano con San Antonio s/n, Ancud)

6	Desam (ExInternado) (Yerbas Buenas 915, Ancud)

7	Desam (Yerbas Buenas 915, Ancud)

8	Posta de Salud Rural de  Nal (Sector Nal Rural, Comuna de Ancud)

9	Posta de Salud Rural de Guabún (Sector Guabun Rural, Comuna de Ancud)

10	Cecosf de Quetalmahue (Sector Rural de Quetalmahue, Ruta W-20 sin N°)

11	Posta de Salud Rural de  Caulín (Sector Rural de Caulín)

12	Cecosf de Chacao (San Antonio esq. Jorge Montt)

13	Posta de Salud Rural de Manao (Sector Rural de Manao)

14	Posta de Salud Rural de Linao (Sector Rural de Linao)

15	Posta de Salud Rural de Coipomo (Sector Rural de Coipomo)

16	Cecosf Puntra – Degañ (Sector Rural de Degañ, Panam. Sur, cruce ruta w15)

·         * Los valores unitarios deben ser NETOS.

·         ** Para las líneas que consideren m2, ofertar como valor unitario el valor por m2

·         ***Trabajos/servicios detallados son sólo de carácter referencial, pudiendo solicitarse otros del mismo rubro o giro, según necesidades del servicio.

TOTAL NETO ANEXO ECONÓMICO  $ ________________/_________________

NOTA: LA OFERTA ECONÓMICA DE CADA ITEM DEBERÁ AJUSTARSE A LOS

VALORES DE MERCADO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO FACULTARÁ

A LA COMISIÓN EVALUADORA, PARA DEJAR LA OFERTA FUERA DE BASES.